附件一：报价格式栏

报价单

采购公司名称：赣州虔洪贸易有限公司	        联系人：朱玉宝	        联系方式：13755811060

| 序号 | 品名电缆 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价含税13%（元) | 总金额（元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NG-A-0.6/1KV | 3*240+2*120 | 米 | 168 |  |  | 国标 |
| 2 | NG-A-0.6/1KV | 4*35+1*16 | 米 | 357 |  |  | 国标 |
| 3 | NG-A-0.6/1KV | 5*10 | 米 | 92 |  |  | 国标 |
| 4 | NG-A-0.6/1KV | 5*16 | 米 | 80 |  |  | 国标 |
| 5 | NG-A-0.6/1KV | 5*6 | 米 | 430 |  |  | 国标 |
| 6 | NG-A-0.6/1KV | 3*4 | 米 | 2908 |  |  | 国标 |
| 7 | NG-A-0.6/1KV | 3*185+2*95 | 米 | 868 |  |  | 国标 |
| 8 | NG-A-0.6/1KV | 3*120+2*70 | 米 | 650 |  |  | 国标 |
| 9 | NG-A-0.6/1KV | 3*50+2*25 | 米 | 569 |  |  | 国标 |
| 10 | WDZB-YJY | 4*150+1*95 | 米 | 477 |  |  | 国标 |
| 11 | WDZB-YJY | 4*95+1*50 | 米 | 273 |  |  | 国标 |
| 12 | WDZB-YJY | 5*10 | 米 | 355 |  |  | 国标 |
| 13 | WDZB-YJY | 3*10 | 米 | 1056 |  |  | 国标 |
| 14 | YJY-B2 | 5*16 | 米 | 365 |  |  | 国标 |
| 15 | YJY-B2 | 4*16 | 米 | 995 |  |  | 国标 |
| 16 | YJY-B2 | 4*10 | 米 | 200 |  |  | 国标 |
| 合计 |  |  | / | / | / |  | / |

注：数量为暂定数量，实际以甲方实际生产计划为准

报价公司名称：                        联系人：                         联系方式：

说明：①采购公司为赣州虔洪贸易有限公司，报价公司为供货方，供货方按双方确认的金额和开票信息开具13%增值税专用发票。

②付款方式：按批次货到工地验收合格后双方签署《验收合格确认单》后，供方开具相应的增值税专用发票1个月内付清该批次货款。